Сведения о заключении ТСЖ “ЭНЕРГИЯ” договоров на 2014 год

об оказании услуг по выполнению работ по ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

- с 15.01.14г. по 25.01.14г. Произведен монтаж насоса к 80/100 в подвале дома 6.Частное лицо. Договор 6 от 25.01.14г. Стоимость 10345 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 19.02.14г. по 24.02.14г. Произведена чистка водоподогревателей дома 8. Частное лицо. Договор 7 от 25.02.14г. Стоимость 32184 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 24.02.14г. по 28.02.14г. Произведена чистка водоподогревателей дома 6. Частное лицо. Договор 8 от 28.02.14г. Стоимость 22988 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 24.03.14г. по 25.03.14г. Произведен монтаж насоса к 100/160 в подвале дома 8.Частное лицо. Договор 9 от 25.03.14г. Стоимость 3448 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 21.04.14г. по 03.05.14г. Произведен монтаж насосов холодной воды с частотными преобразователями в подвалах домов 6 и 8.ООО “Техникс”. Договор 12-14/м от 21.04.14г. Стоимость 25000 руб с учетом 13% НДФЛ.

- с 11.07.14г. по 25.07 14г. Произведен косметический ремонт в машинных отделениях лифтовых дома 6 и 8.Частное лицо. Договор 10 от 25.07.14г. Стоимость 6897 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 08.09.14г. по 21.09.14г. Произведен ремонт межпанельных швов дома 8.Частное лицо. Договор 11 от 08.09.14г. Стоимость 149313 руб с учетом 13% НДФЛ.

- с 01.09.14г. по 19.09.14г. Произведена замена запорной арматуры, монтаж резьб, шаровых кранов на трубопроводы стояков отопления в подвалах  домов 6 и 8.Частное лицо. Договор 12 от 01.09.14г. Стоимость 43678 руб с учетом 13% НДФЛ.

- с 06.10.14г. по 08.10.14г. Произведена замена 2-х секций водоподогревателя на новые в подвале дома 6. Частное лицо. Договор 13 от 06.10.14г. Стоимость 29716 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 12.11.14г. по 27.11.14г. Произведен текущий косметический ремонт подьезда дома 8.Частное лицо. Договор 14 от 12.11.14г. Стоимость 68966 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 28.11.14г. по 15.12.14г. Произведен текущий косметический ремонт подьездадома 6.Частное лицо. Договор 15 от 28.11.14г. Стоимость 68966 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 29.11.14г. по 30.11.14г. Произведена чистка сливной канализации от подвала дома 8 до колодца 12 метров. Частное лицо. Договор 16 от 29.11.14г. Стоимость 5747 руб. с учетом 13% НДФЛ.

- с 28.12.14г. по 31.12.14г. Произведена генеральная уборка лестничных маршей домов 6 и 8. Частное лицо. Договор 17 от 28.12.14г. Стоимость 2299 руб. с учетом 13% НДФЛ.

Правление.