Сведения о заключении товариществом договоров об оказании услуг по содержанию или выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на 2016 год. ТСН “Энергия”.

По ул. Автостроителей Дом № 6 и Дом №  8.

- 07.06.2016 г. Договор подряда № 28-16 тс-м. ООО “Теплосервис”.  Замена запорной арматуры в подвале Дома № 6. Стоимость 34157 руб.

- 07.06.2016 г. Договор подряда № 29-16 тс-м. ООО “Теплосервис”. Замена запорной арматуры в подвале Дома № 8. Стоимость 45019 руб. 40коп.

- 09.06.2016 г. Согласно договора № 9/06-14 от 09.06.2014 г. на обслуживание лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации. Произведена замена подшипников тягового электродвигателя и втулок полумуфты, ремонт полумуфты Дом № 8. ООО “Забайкаллифтсервис”. Стоимость 11693 руб. 92коп.

- 05.07.2016 г. Согласно договора № 9/06-14 ОТ 09.06.2014 г. на обслуживание лифтов и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации. Произведена замена этажных датчиков, ремонт шахтных дверей 3-его этажа Дом № 6. Стоимость 2358 руб.

- 29.08.2016 г. Договор подряда № МФ-Э-001. ООО”Высотные работы”. Выполнено наружное утепление стеновой панели Д № 6 кв. № 33, согласно решению общего собрания от 12.07.2016 г. и  дефектного акта от 29.08.2016 г. Стоимость 62400 руб.

- 06.10.2016 г. Договор подряда № МПШ-Э-001 . ООО “Высотные работы”. Выполнена герметизация горизонтальных и вертикальных стыков панелей Д № 6 и Д № 8. Стоимость 20650 руб.

- 20.10.2016 г. Договор подряда № 107-16 тс-м.  ООО “Теплосервис”. Выполнен монтаж насосной станции в подвале Дома № 6. Стоимость 50% оплаты 75000 руб.

- 20.10.2016 г. Договор подряда № 113-16 тс-м. ООО”Теплосервис”. Выполнен монтаж насосной станции в подвале Дома № 8. Стоимость 50% оплаты 75000 руб.

Правление.